## cleavage, HPLC
cleavage 용액 제조 TFA 95% : H2O 2.5% : TIS 2.5% (보통은 30~40배, but Max 100~200배까지 하는 경우도 있음) (C,R은 잘 안잘려서 TFA당량을 더 높임)
(ex)loading scale=4.0mmol , 100배 ->4.0*100=400ml
다 말린 반응기에 cleavage 용액 첨가 후 (보통3시간) 후 반응보기 (용량에 따라 비커 or 반응기 선택)
resin과 peptide 분리 (반응기라면 펌프로 비커, 비커라면 반응기에 옮겨 담거나 필터사용)
TFA(cleavage solution) 1 : Ether 4 비율로 Ether를 넣고 흔들어서 잘 푼다 (Ether가 있는 비커에 저으면서 peptide 넣기)
원심분리기를 이용하여 peptide를 침전시켜 상층액을 버린후
한번더 TFA 1: Ether 4 로 워시를 후 원심분리기를 이용해 한번더 상층액을 버린다 (횟수는 고정이 아님)
남은 peptide는 넓게 펴서 말린후 LC를 본다.
소용량은 반응기에다 cleavage후 50ml palcon에다 담고 ether넣기
HPLC
Method |  | ACN 농도 | 시간 | 1분당 농도증가량
Normal |  | 5%~65% | 30min | 2%
Hydrophilic |  | 0%~30% | 30min | 1%
hydrophobic |  | 20%~80% | 30min | 2%
Normal에서 7.5분 이하면 hydrophilic으로, 20분 이상이면 hydrophobic으로 한번더 진행 (필수X)
컴퓨터와 HPLC 4개의 Power On → Empowr 실행
User Name (ID) |  | system
Password (PW) |  | manager
Run sample → Ok
TFA에 0.05% H2O, ACN 각각 투입 후 centrifuge → 침전물을 Vial에 투입 →
HPLC에 하단 원판에 아무곳이나 장착 (번호 기억) →
Method 2개(Method see, Instrument Method) 맞춘후 Monitor → 안정화를 위해 8분 기다림 →
Smaple | Peptide Name
Vial | 원판에 Vial를 넣은 Number
Injection | 넣을 양 기입
왼쪽 상단에 빨간원 버튼(run), Options 밑에 Injectine 클릭
Data Check
Empower 실행 → reviwe Data 클릭 → 차트에서 injection → ok더블클릭 → Zoom In →
해당 peak(base부분이 아닌 튀어 나온 부분) 드레그 후 check (peak을 나눌때 Ctrl+클릭) →
Zoom Out → Crude2 file에 저장 → Save 후 차트에 result 우클릭 → preview/publisher →
Injection Summry Report (print 사용시 본체에 케이블 연결 확인)
(Crude file: 다 채워지면 다른 파일로 만드는 것이므로 숫자가 점점 커짐)
cleavage가 끝나면 peptide명, scale, 날짜적고 냉장고에 보관
mass 확인 시 분자량의 +22(Na+), 38(K+) 까지는 범위 그 외에는 틀린 것임
mass 확인 후 파일철에서 실제 정제량 확인후 수득량 확인 및 기록

## Loading
약식 loading: resin 1mmol당 methanol0.25ml 20분 한번만
준비
출근하자마자 vortexer 가장약하게 틀기
capping이 끝난 후 약간 덜어내어(약10mg) filter tip위에 넣기 (반응기에 pipet이 안들어가면 반응기를 건조)
tip위에 resin을 MC로 4번 워시 후 dry (어느정도마르면 숟가락으로 저으며 말리기)
완전 건조후에 e-tube에 10mg덜기 (9.7~10.3mg 정도) 정확하게 얼마나 덜었는지 기록해두기
resin10mg e-tube에 20%piperidine 용액 1ml넣고 파라필름으로 밀봉후 30분동안 max로 vortexing
15mL conical tube 2개중 1개는 DMF정확히 10mL담고, 1개는 DMF 3mL딸수 있을만큼 담기(6mL이상)
(미리 담아두면 DMF 양이 달라짐 오래전 준비 X, 바로 쓸수있을정도로 준비해놓기)
vortexing이 끝나면 원심분리로 전부 가라앉게 한뒤에 상층액 0.1mL를 따서 준비한DMF 10mL에 담기
Loading
UV/VIS spectrophotometer 와 컴퓨터 켜기
석영큐벳에 DMF만 3mL 넣고 Autozero 클릭 (영점) (석영큐벳은 불투명한 부분만 만지기) |  |  |  | resin scale
석영큐벳에 있는 DMF를 비운후 (피펫사용) 10mL에 상층액 섞은 용액 3mL넣고 measure 클릭 (안눌러도 수치는 나옴) |  |  |  | 200
수치중 Abs 확인 후 계산식: (101*Abs)/(7.8*resin의 무게) = Loading rate(로딩률) | abs | resin무게 | loading rate | loading scale
| 0.413 | 10.2 | 0.5243 | 75.4383
Loading rate이용해서 실제 scale 측정
Loading rate/resin의 원래 치환률(trityl resin=1.39) * resin scale(Loading 과정에서 Lesin의 몰수)=scale
정석(소용량) (DCM으로 완전건조 후 무게측정)
Loading rate * resin 무게 = scale
약식(대용량)
Loading rate/resin의 원래 치환률(trityl resin=1.39) * resin scale(Loading 과정에서 Lesin의 몰수)

## Sheet1
약식 loading: resin 1mmol당 methanol0.25ml 20분 한번만
준비
출근하자마자 vortexer 가장약하게 틀기
capping이 끝난 후 약간 덜어내어(약10mg) filter tip위에 넣기 (반응기에 pipet이 안들어가면 반응기를 건조)
tip위에 resin을 MC로 4번 워시 후 dry (어느정도마르면 숟가락으로 저으며 말리기)
완전 건조후에 e-tube에 10mg덜기 (9.7~10.3mg 정도) 정확하게 얼마나 덜었는지 기록해두기
resin10mg e-tube에 20%piperidine 용액 1ml넣고 파라필름으로 밀봉후 30분동안 max로 vortexing
15mL conical tube 2개중 1개는 DMF정확히 10mL담고, 1개는 DMF 3mL딸수 있을만큼 담기(6mL이상)
(미리 담아두면 DMF 양이 달라짐 오래전 준비 X, 바로 쓸수있을정도로 준비해놓기)
vortexing이 끝나면 원심분리로 전부 가라앉게 한뒤에 상층액 0.1mL를 따서 준비한DMF 10mL에 담기
Loading |  |  | 66.4053
UV/VIS spectrophotometer 와 컴퓨터 켜기
석영큐벳에 DMF만 3mL 넣고 Autozero 클릭 (영점) (석영큐벳은 불투명한 부분만 만지기) |  |  |  | resin scale
석영큐벳에 있는 DMF를 비운후 (피펫사용) 10mL에 상층액 섞은 용액 3mL넣고 measure 클릭 (안눌러도 수치는 나옴) |  |  | mmol/g | 400
수치중 Abs 확인 후 계산식: (101*Abs)/(7.8*resin의 무게) = Loading rate(로딩률) | abs | resin무게 | loading rate | loading scale
| 0.33 | 9.9 | 0.43162 | 124.2083
Loading rate이용해서 실제 scale 측정
Loading rate/resin의 원래 치환률(trityl resin=1.39) * resin scale(Loading 과정에서 Lesin의 몰수)=scale
정석(소용량) (DCM으로 완전건조 후 무게측정)
Loading rate * resin 무게 = scale
약식(대용량)
Loading rate/resin의 원래 치환률(trityl resin=1.39) * resin scale(Loading 과정에서 Lesin의 몰수)